新乡医学院三全学院文件

院管〔2019〕11号

关于印发《新乡医学院三全学院

实验室安全检查办法》的通知

学校各单位：

现将《新乡医学院三全学院实验室安全检查办法》印发给你们，望遵照执行。

新乡医学院三全学院

2019年5月21日

新乡医学院三全学院实验室安全检查办法

第一条  为进一步贯彻落实《新乡医学院三全学院实验室安全管理办法》（院管〔2018〕14号）要求，加强学校实验室安全检查工作，及时发现和排除实验室安全隐患，维护好学校的教学科研秩序，特制定本办法。

第二条  实验室安全检查方式。包括学校层面检查、教学科研单位层面检查、实验室层面日常检查和专项检查。

1.学校层面检查。由学校实验室安全领导小组组织开展的针对全校所有实验室的全面安全检查，原则上每学期开展1次。

2.教学科研单位层面检查。由各教学科研单位组织开展的针对本单位所有实验室的全面安全检查，原则上每月开展1次。

3.实验室层面日常检查。由各实验室组织开展的针对本实验室的日常安全检查，原则上每天开展1次。

4.专项检查。由学校相关职能部门组织开展的针对实验室消防、危险化学品、特种设备、放射性装置、菌种、环境卫生等的安全专项检查，原则上每季度开展1次。

第三条  实验室安全检查内容主要针对但并不局限于以下内容，可以视不同安全检查形式有所侧重。

1.实验室安全责任落实情况。重点检查实验室安全责任书签订、安全管理及检查等制度落实情况。

2.实验室安全管理制度建设情况。重点检查实验室安全责任体系和制度建设情况。

3.实验室安全教育情况。重点检查实验室安全教育的计划制定、组织实施、效果等情况。

4.实验室消防安全管理情况。重点检查消防器材配置、保管、检查更新等情况，以及人员对消防知识、器材、使用方法等的掌握情况。

5.实验室危险化学品管理情况。重点检查危险化学品购买、运输、存贮、使用、销毁等各环节的安全监督与管理情况。

6.实验室生物安全管理情况。重点检查病原微生物、实验动物、转基因生物等的安全管理情况。

7.实验室辐射安全管理情况。重点检查涉辐场所安全及警示设施建设，辐射装置和放射源的采购、保管、使用、备案等管理及涉辐废弃物的处置，辐射人员安全防护知识培训、持证上岗等情况。

8.实验室水电安全管理情况。重点检查实验室水电安全运行、隐患排查、报修维修等情况。

9.实验室仪器设备管理情况。重点检查仪器设备特别是高精仪器设备、高速运转设备、高温高压设备、超低温及其它特种实验设备的操作规程、防护措施、信息标签、使用记录、维护保养和检修记录等。

10.实验室环境安全管理情况。重点检查实验室环境卫生、物品摆放、废弃物管理等情况。

第四条  各教学科研单位要在检查后三个工作日内，针对检查中发现的安全隐患制定整改工作台账，明确整改期限和责任人，报学校实验室安全领导小组办公室备案，学校实验室安全小组办公室依据整改工作台账进行督查。

第五条  对逾期不整改或整改不达标的教学科研单位及责任人，按照《新乡医学院三全学院实验室安全责任追究实施办法》进行处理。

第六条  本办法自发布之日起施行，由学校实验室安全领导小组负责解释。

附件：实验室安全检查项目表

附件

实验室安全检查项目表

| 序号 | 检查项目 | 内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验室安全责任落实 | 1.1成立实验室安全领导小组，明确工作职责，落实主体责任。 |
|  |  | 1.2签订实验室安全责任书，党政负责人与实验室主任签、实验室主任与实验室管理人员、实验室管理人员与每一位实验用房人签。 |
|  |  | 1.3明确每间实验室安全责任人。 |
|  |  | 1.4有实验安全检查及整改记录，明确检查项目、检查时间、检查人、发现的隐患、整改措施、督查人、复查人及复查结果。 |
| 2 | 实验室安全管理制度建设 | 2.1制订具有学科特点的实验室安全管理制度和实验室事故应急预案并上墙。 |
|  |  | 2.2将具有危险性实验室项目的操作规程上墙公示。 |
| 3 | 实验室安全教育 | 3.1制定年度实验室安全教育培训、演练和宣传计划，并有完整的实施记录。 |
|  |  | 3.2.参加培训的师生都能够掌握安全知识和技能（检查现场核查）。 |
| 4 | 实验室消防安全管理 | 4.1配备了消防器材（烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防栓、手动报警器、沙桶等）且数量和摆放位置合理，并无过期损坏现象。 |
|  |  | 4.2消防设施设备无遮挡现象，且消防通道畅通。 |
|  |  | 4.3实验室管理人员都能够熟练的掌握消防知识及消防设施的使用方法。 |
| 5 | 实验室危险化学品安全管理 | 5.1设置有专用的危化品储存库，并配备防爆柜、防腐柜和保险柜、防爆开关、灭火器、灭火毯、防毒面罩等安全设施。 |
|  |  | 5.2有完整的危险化品申购、领取、使用和处置记录，并与库存相符（严格执行“五双制度”）。 |
|  |  | 5.3危化品规类存放，并无标签脱落、模糊现象。 |
| 6 | 实验室生物安全管理 | 6.1储存病原微生物的场所或储柜配备防盗设施并安装监控报警装置。 |
|  |  | 6.2有完整的病原微生物申购、领用、使用及处置记录。 |
|  |  | 6.3配备生化固废分类容器（一般生化固废使用黄色塑料袋存放，但刀片、移液枪头等尖锐物应使用利器盒以避免穿透伤人） |
|  |  | 6.4实验动物系从具有资质的单位购买，须持有合格证明。 |
| 7 | 实验室辐射安全管理 | 7.1涉辐人员经过专门培训，有《辐射安全与防护培训学习合格证书》。 |
|  |  | 7.2涉辐实验场所（放射性物质、X射线装置）有安全警示标识、警戒线和剂量报警仪。 |
|  |  | 7.3涉辐实验场所配备各种辐射防护器材和表面污染监测仪器设备。 |
|  |  | 7.4放射源和放射性物质的采购和转让转移、运输要经学校及政府公安、环保部门的审批、备案。 |
| 8 | 实验室水电安全管理 | 8.1实验室上下水管，水龙头、房顶无漏水现象。 |
|  |  | 8.2实验室仪器、电源开关、插座、空调等设施设备线路无裸露、杂乱，私拉电线现象，无电动车违规充电现象。 |
|  |  | 8.3实验结束后，实验室水、电、气、门窗处于关闭状态。 |
|  |  | 8.4有水、电、气门窗检查及报修记录。 |
| 9 | 实验室仪器设备安全管理 | 9.1大型贵重仪器设备、特种设备要制定详细的操作规程及安全防护措施并上墙公示。 |
|  |  | 9.2有完整的仪器设备使用、检修、维修及保养记录。 |
| 10 | 实验室环境安全管理 | 10.1实验室内部干净整洁，无仪器设备及实验室用品摆放不整齐，试验台、地面灰尘堆积现像。 |
|  |  | 10.2实验室“三废”分类收集存放，集中处理，无堆积现象。 |

新乡医学院三全学院院长办公室 2019年5月21日印发